UREĐENJE PRODUŽETKA NERAZVRSTANE CESTE -LUGARSKE ULICE

TROŠKOVNIK

 Jed.cijena Ukupno

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strojni iskop u materijalu A, B i C kategorije, s odvozom materijala na deponij udaljenosti do 2,0 km. Obračun po m³ | m³ | 240,00 | a` |  |  |
| 2 | Nabava, doprema i izrada nasipa materijalom 0-300 mm iz pozajmišta, te valjanje. Obračun po m³ | m³ | 150,00 | a` |  |  |
| 3 | Dobava i izrada tamponskog sloja kamenim materijalom 0-60 mm, debljine 30 cm, te valjanje. Obračun po m³ ugrađenog tampona | m³ | 120,00 | a` |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |
|  | PDV: |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |  |