TROŠKOVNIK

JAVNA RASVJETA GROBLJE MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jed.mjere | Količina | jed.cijena | Ukupno bez PDV-A |
| 1 | Dobava i ugradnja FeZn trake 25x4 mm | m | 285 |  |  |
| 2 | Dobava i ugradnja PVC trake upozorenja | m | 270 |  |  |
| 3 | Spajanje uzemljenja | kom. | 16 |  |  |
| 4 | Izrada betonskog temelja 0,6x0,6x0,x m za fe stupove | kom. | 9 |  |  |
| 5 | Dobava i ugradnja ankera u betonski temelj za fe stupove 4m visine | kmpl. | 9 |  |  |
| 6 | Dobava, dostava i ugradnja Fe stupa sa temeljnom pločom visine 4m | kom. | 9 |  |  |
| 7 | Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnice u fe stupu | kom. | 9 |  |  |
| 8 | Iskop i zatrpavanje kanala te montaža posteljice od pijeska 0-4 mm, dimenzije kanala 0,4x0,4x270 m | m | 270 |  |  |
| 9 | Dobava i ugradnja kabela PP00 5x2,5 mm2 u korigiranoj cijevi fi 40 mm | m | 130 |  |  |
| 10 | Dobava i ugradnja križne spojnice | kom. | 16 |  |  |
| 11 | Dobava i ugradnja parkovne LED svjetiljka Navona ili slično | kom. | 11 |  |  |
| 12 | Dobava, ugradnja i spajanje kabela PP00 3x1,5 mm2 za ožičenje svjetiljke-4m po stupu | kom. | 9 |  |  |
| 13 | Dvostruko rezanje asfalta u poziciji iskopa na stazi | m | 292 |  |  |
| UKUPNO  |  |
| PDV 25% |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |