## TROŠKOVNIK
R. BR. | OPIS RADOVA | JED. MJ. | KOL. | JED. CIJENA | UKUPNO
OPĆE NAPOMENE
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i svim važećim tehničkim propisima, normama, kao i uputama proizvođača materijala i opreme, te pravilima elektro struke. Kod izrade ponude ponuditeljima se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i opreme, rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu, te procijeniti sve relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. Posebnu pažnju posvetiti označavanju svih kabela i žila koji se odspajaju i opet spajaju radi lakšeg i točnijeg ponovnog spajanja istih i dovođenja svih funkcija u prvobitno stanje. Za svu demontiranu opremu koja više neće biti u upotrebi potrebno je dogovoriti se s Investitorom da li se ista predaje Investitoru ili je istu potrebno odvesti na deponij. Za opremu koja se predaje Investitoru potrebno je sastaviti primopredajni zapisnik.
Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je "uzorak". Uzorak je projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna. Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara "uzorku" ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor. U jediničnu cijenu stavke nije uračunato korištenje teške mehanizacije, auto-košare, skele, kamiona, dizalica, i sl. Za korištenje mehanizacije koristi se zasebna stavka troškovnika.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili grešku u opisu stavki troškovnika, za Izvoditelja je obveza obaviti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade. U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: - nabavu i transport na gradilište - spajanje i montaža potrebne opreme s ugradnjom elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage - izrada prateće radioničke dokumentacije - sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, te potrebna zaštita izvedenih radova. Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika traženo. Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čija kvaliteta ne zadovoljava, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti kvalitetno. Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvoditelj radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvoditelj je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je to o svom trošku otkloniti.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište. Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi. U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo sa svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco montirano, u skladu s predmetnim općim napomenama. U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, tj. korisniku. Svi elementi sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati : HRN norme, DIN norme, IEC norme.
Za sve modele svjetiljaka potrebno je prije njihove narudžbe odnosno ugradnje dostaviti montažna uputstva, kopije traženih certifikata, dodatne izjave proizvođača i svjetlotehničke podatke (uz ovlašteni prijevod na Hr) kojima se dokazuje zadovoljavanje tehničkih karakteristika. Nije dozvoljeno prilaganje izjava, brošura, kataloških podataka i dokumentacije izdanih od strane uvoznika, distributera, zastupnika i sl.. U slučaju prilaganja drugih tipova certifikata od navedenih ovim troškovnikom potrebno je priložiti dokumentaciju za dokazivanje njihove jednakovrijednosti sa traženima. Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Investitoru na uvid zbog dobivanja odobrenja za ugradnju opreme koja je ponuđena. Ukoliko oprema ponuđena u troškovniku ne zadovoljava uvjete propisane troškovnikom, ponuditelj ima obvezu u što kraćem roku pronaći zamjensku opremu koja zadovoljava uvjete. Dobava i ugradnja zamjenske opreme ne smije negativno utjecati na ugovorene iznose prema troškovniku niti na produljenje roka izvođenja. Odobrenje za ugradnju alternativne opreme potrebno je dobiti istim postupcima kako je navedeno ranije.
1. | STUPOVI
1.1. | Uklanjanje postojećeg dotrajalog stupa javne rasvjete. Rad obuhvaća pripremu za demontažu, transport i deponiju postojećeg stupa javne rasvjete. Prije početka radova potrebno je, s ovlaštenim predstavnicima vlasnika javne rasvjete izvršiti odspajanje iz sustava, kako bi se rad mogao izvesti. U cijenu su uključeni i svi radovi na odspajanju i demontaži postojećih kabela i svjetiljki sa stupa. Obračun po komadu uklonjenog stupa. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | Uklanjanje postojećeg dotrajalog temelja stupa javne rasvjete. Rad obuhvaća pripremu za demontažu, transport i deponiju postojećeg temelja stupa javne rasvjete. U cijenu su uključeni svi zemljani radovi na uklanjanju temelja. Temelje, bez obzira na njihovu veličinu, potrebno transportirati i deponirati. Obračun po komadu uklonjenog temelja. | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Izrada novog betonskog temelja dimenzija cca. 90x90x90 cm (prema dimenzijama postojećeg temelja) za montažu stupa javne rasvjete, komplet s iskopom, odvozom iskopanog materijala, betoniranje betonom C30/37, dobava i ugradnja PVC cijevi (ukoliko se radi o podzemnoj mreži) te ugradnja armature od betonskog željeza i eventualnog ankera za pričvršćenje stupa javne rasvjete (za metalni stup). Obračun po komadu izrađenog temelja. | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava i montaža novog stupa javne rasvjete. U cijenu su uključeni i svi radovi na montaži i spajanju postojećih kabela i svjetiljki na stup. Obračun po komadu ugrađenog stupa.
- | drveni stup | kom | 1 | 0 | 0
- | betonski stup visine 10m | kom | 1 | 0 | 0
- | betonski stup visine 9m | kom | 1 | 0 | 0
- | metalni stup (kandelaber) visine 6m | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO STUPOVI: |  |  |  | 0
2. | SVJETILJKE
2.1. | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke Rad obuhvaća pripremu za demontažu, transport i deponiju postojeće svjetiljke javne rasvjete. Prije početka radova potrebno je, s ovlaštenim predstavnicima vlasnika javne rasvjete izvršiti odspajanje iz sustava, kako bi se rad mogao izvesti. Obračun po komadu uklonjene svjetiljke. | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s minimalnim tehničkim karakteristikama:
- | snaga: cca 30W
- | boja: 3000K
- | jamstveni rok: 5 godina
tip kao LEDA URBAN S, ili jednakovrijedan proizvod. Obračun po komadu ugrađene svjetiljke.
| Ponuđeni proizvod: __________________________________________ Tip: __________________________________________ Zemlja porijekla: __________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s minimalnim tehničkim karakteristikama:
- | snaga: cca 50W
- | boja: 3000K
- | jamstveni rok: 5 godina
tip kao LEDA URBAN S, ili jednakovrijedan proizvod. Obračun po komadu ugrađene svjetiljke.
| Ponuđeni proizvod: __________________________________________ Tip: __________________________________________ Zemlja porijekla: __________________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SVJETILJKE: |  |  |  | 0
3. | RADOVI
3.1. | Dobava, montaža i spajanje na oba kraja kabela NYY 3x1,5mm2 za ožičenje svjetiljke na stupu/unutar stupa. U cijenu je uključeno odspajanje, demontaža i zbrinjavanje postojećeg dotrajalog kabela na stupu/unutar stupa. Obračun po metru položenog kabela. | m | 1 | 0 | 0
3.2. | Popravak (krpanje) prekinutog kabela zračne mreže javne rasvjete X00-A ELKALEX 2x16 mm2. U cijenu je uključena dobava i montaža potrebnih spojnica i sav potreban montažni i spojni pribor. Obračun po kompletu spojenog (zakrpanog) kabela. | kpl | 1 | 0 | 0
3.3. | Dobava i polaganje kabela zračne mreže javne rasvjete X00-A ELKALEX 2x16 mm2. U cijenu je uključena dobava i montaža potrebnih spojnica i sav potreban montažni i spojni pribor. Obračun po metru položenog kabela. | m | 1 | 0 | 0
3.4. | Popravak (krpanje) prekinutog kabela podzemne mreže javne rasvjete NAYY 4x25mm2. U cijenu je uključen strojni/ručni iskop na mjestu prekida kabela, te dobava i montaža potrebnih spojnica i sav potreban montažni i spojni pribor. Obračun po kompletu spojenog (zakrpanog) kabela. | kpl | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava i polaganje kabela podzemne mreže javne rasvjete NAYY 4x25mm2. U cijenu je uključena dobava i montaža potrebnih spojnica i sav potreban montažni i spojni pribor. U cijenu nije uključen strojni/ručni iskop kanala, ugovarati će se naknadno ovisno o kategoriji terena. Obračun po metru položenog kabela. | m | 1 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja rastalnog osigurača u stupu javne rasvjete ili unutar razvodnog ormara. U cijenu je uključena demontaža i zbrinjavanje postojećeg osigurača. Obračun po komadu ugrađenog osigurača. | kom | 1 | 0 | 0
3.7. | Dobava i ugradnja automatskog osigurača u stupu javne rasvjete ili unutar razvodnog ormara. U cijenu je uključeno odspajanje, demontaža i zbrinjavanje postojećeg osigurača. Obračun po komadu ugrađenog osigurača. | kom | 1 | 0 | 0
3.8. | Popravak kontakata u razvodnom ormaru. Obračun po komadu popravljenog kontakta. | kom | 1 | 0 | 0
3.9. | Dobava i montaža stezaljke usponskog voda. U cijenu je uključena demontaža i zbrinjavanje postojeće stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke. | kom | 1 | 0 | 0
3.10. | Dobava i montaža priključne stezaljke za SKS kabel. Tip kao MP07.08 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu je uključena demontaža i zbrinjavanje postojeće stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke. | kom | 1 | 0 | 0
3.11 | Dobava i montaža nosive stezaljke za SKS kabel. Tip kao S-15 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu je uključena demontaža i zbrinjavanje postojeće stezaljke. Obračun po komadu ugrađene stezaljke. | kom | 1 | 0 | 0
3.12. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice. Tip kao MVL 435/2 ili jednakovrijedan proizvod. U cijenu je uključeno odspajanje, demontaža i zbrinjavanje postojeće razdjelnice. Obračun po komadu ugrađene razdjelnice. | kom | 1 | 0 | 0
3.13. | Dobava i montaža LCV nosača za svjetiljku fi40-60. U cijenu je uključena demontaža i zbrinjavanje postojećeg nosača. Obračun po komadu ugrađenog nosača. | kom | 1 | 0 | 0
3.14. | Obrezivanje grana oko svjetiljke motornom pilom zbog povećanja rasvjetljenosti i zaštite kabela zračne mreže. Obračun po satu. | h | 1 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI: |  |  |  | 0
4. | VOZILA
3.1. | Radno vozilo opremljeno potrebnim alatom i materijalom.
- | Korištenje vozila (samo za vrijeme intervencije) | h | 1 | 0 | 0
- | Naknada za prijeđeni put (najkraća dionica) | km | 1 | 0 | 0
3.2. | Auto dizalica (košara) visine do 12m
- | Korištenje vozila (samo za vrijeme intervencije) | h | 1 | 0 | 0
- | Naknada za prijeđeni put (najkraća dionica) | km | 1 | 0 | 0
3.3. | Mjerna kola za detekciju kvara na podzemnoj instalaciji javne rasvjete
- | Korištenje vozila (samo za vrijeme intervencije) | h | 1 | 0 | 0
- | Naknada za prijeđeni put (najkraća dionica) | km | 1 | 0 | 0
| UKUPNO VOZILA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | STUPOVI |  |  |  | 0
2. | SVJETILJKE |  |  |  | 0
3. | RADOVI |  |  |  | 0
4. | VOZILA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (25%) |  |  |  | 0