## TROŠKOVNIK PROMETNICA K 2
Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB 48574138806
Građevina: | PROMETNICA DO POSLOVNE ZONE K2 MRKOPALJ
k.č.228, k.o. Mrkopalj Nova - IV FAZA
T R O Š K O V N I K R A D O V A
Dom konzalting d.o.o.
U Vrbovskom, travanj 2024 |  | Milivoj Štajduhar, ing.građ.
Broj ovl. - G 1205

## GLAVNA REKAPITULACIJA
| Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB 48574138806
| Građevina: | PROMETNICA DO POSLOVNE ZONE K2 MRKOPALJ
k.č.228, k.o. Mrkopalj Nova - IV FAZA
GLAVNA REKAPITULACIJA:
A) | Građevinski radovi |  |  | 0
B) | Elektromontažni radovi |  |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
| Pdv 25%: |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0
| U Vrbovskom, travanj 2024. |  | Ovlašteni inženjer
Milivoj Štajduhar, ing.građ.
br. ovl. G 1205

## TROŠKOVNIK GRAĐ. RADOVA
1.0. | DEMONTAŽE I RAZGRAĐIVANJA
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
1.1. | Strojno razgrađivanje sloja asfalta u sloju debljine 6cm sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju, uključivo plaćanje naknade za zbrinjavanje otpada. Stavka uključuje izrezivanje spoja sa županijskoj cesti. Obračun po m2 i m
- | izrezivanje asfalta | m | 12 | 0 | 0
- | iskop i odvoz asfalta 6cm | m2 | 140 | 0 | 0
1.0. | Demontaže i razgrađivanja ukupno: |  |  |  | 0
2.0. | ZEMLJANI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
2.1. | Nabava, doprema i ugradnja tampona na kolničku konstrukciju ceste i nogostupa granulacije 0-31,5 mm u sloju debljine do 3,0- 5cm u uvaljanom stanju sa točnošću +-1,0cm. Stavka podrazumijeva niveliranje nivelete ceste po smjeru i visini. Obračun po m2 u zbijenom stanju | m2 | 90 | 0 | 0
2.0. | Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
3.0. | ASFALTERSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
3.1. | Dobava i ugradnja asfaltnog sloja kolničke konstrukcije AC 22 base 50/70 debljine sloja 8 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007 I AC 11 surf 50/70 debljine sloja 4 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007. Rad obuhvaća nabavu materijala, prijevoz mješavine, prijevoz do mjesta ugradbe, ugradnju i uvaljavanje do potrebne zbijenosti te opremu i sve ostalo potrebno za izvođenje radova. Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema hrvatskoj normi. Stavka podrazumijeva premazivanje spojeva starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom. Obračun po m2
- | AC 11 surf 50/70 AG4 M3, d= 4cm | m2 | 1420 | 0 | 0
- | AC 22 base 50/70 AG 6 M2, d=8,0cm | m2 | 1420 | 0 | 0
3.2. | Dobava i ugradnja asfaltnog sloja nogostupa AC 11 surf 50/70 debljine sloja 5 cm sukladno HRN EN 13108-1:2007. Rad obuhvaća nabavu materijala, prijevoz mješavine, prijevoz do mjesta ugradbe, ugradnju i uvaljavanje do potrebne zbijenosti te opremu i sve ostalo potrebno za izvođenje radova. Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema hrvatskoj normi. Stavka podrazumijeva premazivanje spojeva starog i novog asfalta bitumenskom emulzijom. Obračun po m2
- | AC 11 surf 50/70 AG4 M3, d= 5cm | m2 | 550 | 0 | 0
3.0. | Asfalterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI REKAPITULACIJA
1.0. | Demontaže i razgrađivanja |  |  |  | 0
2.0. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
3.0. | Asfalterski radovi |  |  |  | 0
A) | Ukupno: |  |  |  | 0
Cijene bez PDV-a
| Ponuditelj |  | Ovlašteni inženjer
Milivoj Štajduhar, ing.građ.

## TROŠK. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE PROMETNICE U POSLOVNOJ ZONI K2 MRKOPALJ - III FAZA
GRAĐEVINA: | PROMETNICA U POSLOVNOJ ZONI K2 MRKOPALJ
INVESTITOR: | OPĆINA MRKOPALJ Stari Kraj 3, 51315 Mrkopalj OIB: 31032803983
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ: | B) TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
BROJ PROJEKTA: | 1992-G
GLAVNI PROJEKTANT: | Milivoj Štajduhar, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT: | Mihael Škrabalo, mag.ing.el.
Studeni 2023. g.

## TROŠKOVNIK RADOVA
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO | kabelski kanal na poprečnom prekopu ceste
A) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  |  | pločnik / nogostup
cesta
1. | Strojni iskop u tluC ktg, kabelskog rova dim.40/80cm , sa odlaganjem iskopanog materijala na rub iskopa. Dio materijala će služiti za zatrpavanje nakon polaganja instalacija što je uključeno u jediničnu cijenu stavke, a ostatak će se odbaciti u nasip na udaljenost do 10m uključivo planiranje. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju. Obračun po m3
|  |  | 80.3 |  |  | 40
| ukupno: | m3 | 80.3 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje pijeska granulacije 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
širina[cm]
| presjek 1-1(40x cm), l= m | m3 | 22 |  |  | 40
| ukupno: | m3 | 22 | 0 | 0
4. | Iskop i izrada temelja za sidrenje čeličnih stupova visine 8m, dimenzije temelja su 1,3x1,3x0,8m. Klasa čvrstoće betona je C25/30 . Čelik za armiranje betona temelja je B500B prema HRN EN 10080 (približno odgovara RA 400/500 i MAR 500/560), uključivo potrebnu oplatu. Obračun po komadu. | kom | 7 | 0 | 0
| UKUPNO - A) GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
B) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI
1. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje, "POZOR ENERGETSKI KABEL", širine 120 mm, debljine 0.15 mm. Traka se polaže prema nacrtima presjeka kabelskih kanala. Obračun po m | m | 380 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja pocinčane trake 30x4 mm. Obračun po kg | kg | 200 | 0 | 0
3. | Spojnica križna za pocinčanu traku, vruće cinčana, sa tri pločice 3 mm 60x60 mm. Obračun po komadu | kom | 12 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje PVC cijevi u instalacijoni rov za polaganje kabela i cijevi u zemlju, PVC cijevi promjera 50mm, obračun po m | m | 250 | 0 | 0
| UKUPNO - B) ELEKTROMATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | € |  |  | 0
B) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI | € |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
| Vrbovsko, travanj 2024. |  |  | Ponuditelj: