## TROŠKOVNIK GRAĐ.OBRT.RADOVI
Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB 48574138806
Građevina: | STAMBENO POSLOVNA ZGRADA
Adaptacija stambenih prostora
k.č. 870/3, k.o. Mrkopalj Nova
Nova Varoš 3, Mrkopalj
T R O Š K O V N I K R A D O V A
A) građevinsko obrtnički radovi
B) elektroinstalaterski radovi
U Vrbovskom, siječanj 2025 |  |  |  | Milivoj Štajduhar, ing.građ.
Broj OVL - G 1205

## GLAVNA REKAPITULACIJA
GLAVNA REKAPITULACIJA
A) | Građevinsko obrtnički radovi |  | 0
B) | Elektroinstalacije |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNO: |  | 0
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Ponuditelj
| Vrbovsko, siječanj 2025. godine | Ovlašteni inženjer:
Milivoj Štajduhar, ing.građ.

## 1. RAZGRAĐ. I DEMONT.
1.0. RAZGRAĐIVANJA I DEMONTAŽE
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
1.1. | Demontaža pokrova od valovitog poinčanog lima u boji na mjestima izvedbe krovnih prozora , komplet sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. Stavka uključuje utovar i prijenos demontirnog pokrova na deponij Investitora udaljen do 100 m.Dimenzije krovnih prozora 78/138cm. Obračun po komadu | kom | 7 | 0 | 0
1.2. | Demontaža linijskih snjegobrana izvedenih od pocinčanog čeličnog lima komplet sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom, uključivo utovar i odvoz na trajnu deponiju. Obračun po m | m | 12 | 0 | 0
1.3. | Ručni proboj vanjskog nosivog zida širine 30cm od opeke, dim.210x140cm komplet sa demontažom vanjskog fasadnog drvenog opšava od lamperije. Proboj izvesti veći zbog ugradnje montažnog nadvoja. Demontažu lamperije izvršiti pažljivo zbog konačne obrade fasadne površine. Stavka uključuje utovar i odvoz na trajnu deponiju. Obračun po m3 | m3 | 1 | 0 | 0
1.4. | Strojno ručni proboj međuspratne konstrukcije od arm. betona debljine 20cm , dimenzija otvora 50mm i 150mm za prolazak dovodne instalacije vode i odvodne fekalne kanalizacije, uključivo utovar i odvoz otpadnog materijala na trajnu deponiju. Stavka podrazumijeva izradu zaštite od panela sa pvc folijom unutar prostora prizemlje- trgovine za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Strojno ručni proboj podne konstrukcije i temelja građevine na mjestu prolaska odvodne cijevi fekalne odvodnje. Dimenzije temelja širine 60cm, dubine iskopa 50cm, uključivo sve potrebne zaštite prostora trgovine za vrijeme izvođenja radova. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Demontaža vanjskih opločnika na mjestu izvebe kontrolnog okna (dim 80x80cm) fekalne odvodnje i instalacijonih cijevi komplet sa deponiranjem na gradilištu, uključivo ponovna postava sa svim izrezivanjem nakon izvedbe okna. Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Demontaža drvenih stupova krovne konstrukcije na zabatnom zidu i unutar prostora blagavaonice sa prijenosom na deponiju Investitora, uključivo podupiranje krovne konstrukcije. Dimenzije stupova 18x18x3m. Obračun po komadu | kom | 4 | 0 | 0
1.8. | Ručno šlicanje vanjskog nosivog zida na mjestu izvedbe oslanjanja gornjih podrožnica, dubine 10cm, širine 30, visine 60cm, uključivo utovar i odvoz otpadnog materijala na trajnu deponiju.Obračun po komadu | kom | 2 | 0 | 0
1.0. | Razgađivanja i demontaže ukupno: |  |  |  | 0

## 2. BET. I ARM.BET. RADOVI
2.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
2.1. | Betoniranje estriha betonom kvalitete C 25/30,u sloju debljine d=5-7,0cm cm uključivo ugradnja polipropilenskih vlakana i dilatacijske trake po obodu poda . Obračun po m2 | m2 | 103.12 | 0 | 0
2.2. | Betoniranje revizionih okana dim.svjetlog otvora 60x60cm , dubine 80cm, fekalne odvodnje betonom kvalitete C 25/30 uključivo svu potrebnu oplatu i armaturu Q 188 te ljevano željezni poklopac od 5 t dimenzija 50x50cm. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja betonske kontrolne odvodne šahte dimenzija svjetlog otvora 60/60cm s poklopcem za odvodnju fekalnih vida, komplet sa pripasavanjem odvodnih cijevi i vanjskih opločnika. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Betoniranje oslonca gornje površine betonom kvalitete C 25/30 na mjestu ugradbe čeličnih nosača. Dimenzije 20x30x60cm. Obračun po komadu | kom | 2 | 0 | 0
2.5. | Betoniranje arm.betonskih stupova dim.20x20cm na mjestu oslanjanja krovne konstrukcije, uključivo potrebnu oplatu i armaturu RA 4x14, vilice 8/20cm. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 0 | 0
2.0. |  |  |  |  | 0

## 3. ZIDARSKI RADOVI
3.0. | ZIDARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
3.1. | Zidanje pregradnih zidova od siporeksa debljine 12 cm komplet sa radnom skelom. Obračun po m2 | m2 | 7.2 | 0 | 0
3.2. | Zidanje nosivog zida od siporeksa debljine 20 cm komplet sa radnom skelom. Obračun po m3 | m3 | 8.9 | 0 | 0
3.3. | Dobava i ugradnja nadvoja širine 12 m nad pregradnim vratima. Obračun po m | m | 3 | 0 | 0
3.4. | Gletanje zidnih površina sa 2x glet masom sa ugradnjom mrežice, komplet sa radnom skelom. Na sve uglove se ugrađuju aluminijske lajsne što je sadržano u jediničnoj cijeni. Obračun po m2 | m2 | 122 | 0 | 0
3.5. | Žbukanje dimnjaka u vpc mortu, komplet sa nanašanjem cementnog šprica, uključivo svu radnu i pomoćnu skelu te sve aluminijske lajsne što je sadržano u cijeni. Obračun po m2 | m2 | 6 | 0 | 0
3.6. | Doprema i ugradnja novih metalnih dimnjačkih vratašaca komplet sa demontažom postojećih starih, uključivo završna obrada nakon ugradnje. Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
3.7. | Zidarska obrada instalacionih otvora u stropnoj i podnoj konstrukciji na mjestima prolaska instalacijonih cijevi fekalne odvodnje. Obradu izvršiti krpanjem reparaturnim mortom te završno obraditi ugradnjom mrežice i dvostrukim gletanjem. Obračun po m2 | m2 | 4 | 0 | 0
3.8. | Ugradnja dovratnika i doprozornika unutarnje i vanjske stolarije bez obzira na veličinu. Obračun po komadu | kom | 4 | 0 | 0
3.9. | Nabava, dorpema i ugradnja stiropora tvrdoće 100 na podnu konstrukciju debljine 5cm kompletno sa parnom branom što je uključeno u jediničnu cijenu. Obračun po m2 | m2 | 103.12 | 0 | 0
3.10. | Zidarska obrada špaleta u vpc mortu. Obračun po m | m | 7.2 | 0 | 0
3.11. | Izrada dvokomponentne polimer cementne hidroizolacije sanitarnog čvora komplet sa premazivanjem univerzalnim grundom. Prije izvedbe hidroizolacije izvršiti otprašivanje betonske površine, uključivo preklopi oko 20cm preko stijenki zidova. Obračun po m2 | m2 | 9.2 | 0 | 0
3.0. | Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 4.TESARSKI RADOVI
4.0. TESARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
4.1. | Dobava i ugradnja krovnih kliješta od suhe četinarske građe II klase dimenzija 8/22cm komplet sa antifugicidnom zaštitom te obradom hoblanjem, uključivo sav spojni i pričvrsni pribor. Kliješta se postavljaju na svaki par rogova konstrukcije, uključivo antifugicidna zaštita. Na svakom rogu ukrađuje se nosiva vertikalna daska debljine 48mm/160mm sa spojnim priborom međusobno vertikalno povezana klještima i rogovima. Obračun po m3 | m3 | 1.6 | 0 | 0
4.2. | Dobava i ugradnja lamperije d=15mm na unutarnje stijenke zidne konstrukcije uključivo podkonstrukcija od letava 5/4cm,komplet sa anatifungicidnom zaštitom. Letve se postavljaju na razmaku 50cm, a između letava se postavlja sloj stiropora debljine 5,0cm te parna brana.Obračun po m2
- | lamperija A/B klasa d=15mm | m2 | 27.4 | 0 | 0
- | letve 5/4cm | m2 | 27.4 | 0 | 0
- | stiropor 5cm | m2 | 27.4 | 0 | 0
- | parna brana | m2 | 27.4 | 0 | 0
4.3. | Dobava i ugradnja parapropusne vodonepropusne folije 180 g komplet sa preklapanjem spojeva i ljepljenjem samoljepljujućom trakom. Folija se ugrađuje preko rogova krovne konstrukcije uključivo ljepljenje spojeva trake. Obračun po m2 | m2 | 240 | 0 | 0
4.4. | Dobava i ugradnja obrađene grede od suhe četinarske građe dim.16/16cm, kompletno obrađena sa spajanjem na postojeću podrožnicu uključivo ugradnja navojnih čeličnih šipki 12mm sa ugrasnim maticama. Obračun po m3 | m3 | 0.4 | 0 | 0
4.5. | Dobava i postava suhe daske 24mm preko krovnih kliješta uključivo antifungicidnu zaštitu. Obračun po m2 | m2 | 60 | 0 | 0
4.6. | Dobava i ugradnja dašćane uklade na klupčicu prozora širine do 20 cm, uključivo antifungicidnu zaštitu, kompletno obrađenu, obojenu i lakiranu. Obračun po m | m | 2.2 | 0 | 0
4.7. | Dobava i ugradnja nosivih podložnih letvi dim. 5/5 cm kao nosiva podkonstrukcija gips kartonskim pločama. Letve se polažu na razmaku 50 cm i pričvršćuju se na kliješta krovne konstrukcije. Obračun po m2
- | letve 5/5 cm | m2 | 60 | 0 | 0
- | staklena vuna 5 cm | m2 | 60 | 0 | 0
- | PVC folija | m2 | 60 | 0 | 0
- | OSB ploče 15 mm | m2 | 60 | 0 | 0
4.0. | Tesarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 5. GIPSKARTONSKI RADOVI
5.0. GIPS KARTONSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
5.1. | Dobava i ugradnja vodotpornih impregniranih GKBI gips kartonskih ploča d=12,5 mm. Stavka podrazumijeva ugradnju aluminijsku čeličnu podkonstrukciju od profila UW i CW sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. Na spojevima konstrukcije ugraditi brtveni kit. Stavka podrazumijeva kompletnu obradu spojeva gips ploča gletanjem 2x, sa ugradnjom staklene mrežice, te uključivo brušenje završno do krečenja. Obračun po m2 | m2 | 12.2 | 0 | 0
5.2. | Dobava i ugradnja 1x i 2x GFK gips kartonskih ploča d=12,5 mm kosina krova i nazidaka krova. Stavka podrazumijeva ugradnju aluminijsku čeličnu podkonstrukciju od profila UW i CW sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom. Na spojevima konstrukcije ugraditi brtveni kit. Stavka podrazumijeva kompletnu obradu spojeva gips ploča gletanjem 2x, sa ugradnjom staklene mrežice, te uključivo brušenje završno do krečenja. Obračun po m2
a) | 1x GFK ploča | m2 | 106 | 0 | 0
b) | 2x GFK ploča | m2 | 32.5 | 0 | 0
5.3. | Dobava i montaža pregradnih gipskatonskih zidova s dvostrukom obostranom oblogom iz gipskartonskih ploča A ili H2 ovisno o namjeni prostorije s ispunom od kamene vune d=5,0cm. Ukupna debljina zida 10 mm, visina do visine stropa . Izrada podkonstrukcije iz tipskih profila UW/CW 50 iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm. Međusobni osni razmaci okomitih CW profila 62,5 cm. Izrada prema smjernicama i uputama proizvođača.Napomena: u jediničnu cijenu ukljućiti sljedeće: na području ljepljenja keramičkih pločica kvaliteta završne obrade spojeva i površine prvog i drugog sloja prema kvaliteti Q1, a na ostalim površinama kvaliteta završne obrade drugog sloja prema kvaliteti obrade Q2 . Na površinama na koje se lijepe keramičke pločice obavezan je impregnacijski premaz, a na površinama na kojima se očekuje prskanje vode obavezan je vodootporan premaz s pripadajućom brtvenom trakom za kutove.Obračun po m2 | m2 | 24.4 | 0 | 0
5.3. | Izrada termoizolacije krovnih kosina nad potkrovljem sa dva sloja termoizolacije kamene vune između rogova debljine 12cm i mineralne staklene u roli debljina 10cm cm i 20cm iznad krovnih klješta, deklarirane toplinske provodljivosti 0,032W/mK. uključivo sav spojni i pričvrsni materijal te parna brana 110 g/m2 sa aluminijskim slojem uključivo spojna traka za preklop parne brane
- | termoizolacija između rogova i kliješta izolacijom - mineralnom staklenom vunom u roli debljina 16 cm i 20cm deklarirane toplinske provodljivosti 0,032W/mK. Obračun po m2
- | staklena vuna 16cm- između rogova | m2 | 62 | 0 | 0
- | staklena vuna 20cm - između stropnih greda | m2 | 56 | 0 | 0
- | termoizolacija ispod rogova izlolacijom - mineralnom staklenom vunom debljine 5 cm, deklarirane toplinske provodljivosti 0,038 W/mK. Obračun po m2 | m2 | 118 | 0 | 0
- | parna brana 110g/m2 sa preklopnom trakom. Obračun po m2 | m2 | 240 | 0 | 0
5.0. | Gips kartonski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 6.STOLARSKI RADOVI
6.0. STOLARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
6.1. | Nabava i doprema unutarnjih pregradnih vrata od melaminkih ploča (CPL FOLIJA) na drvenoj lameliranoj podkonstrukciji sa štokom u širini zida, uključivo završne lajsne te sav okov, cilindrična brava. Obračun po komadu
- | puna vrata 70/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
- | puna vrata 80/210 cm | kom | 2 | 0 | 0
6.2. | Dobava i ugradba PVC prozora otklopno zaokretni dim.210/140cm dvokrilni, sa prekinutim toplinskim mostom,peterokomorni profil, debljine stijenki vanjkih profila minim.2,8mm, ugradbene dubine 70mm, punjena argonom. U cijenu uračunat i sav potreban okov MD sustav sa 3 brtve, okov plastificirani pocinčani s šestvalentnim cinkom s koeficijentom prolaska topline minim.1,1 W/m2K.Ostakljenje dvostrukim IZO staklom 4/16/4mm- Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja lamperije A/B klase, debljine 15mm identičnog izgleda kao postavljeni na zabatnom pročelju. Obračun po m2 | m2 | 10 | 0 | 0
6.4. | Doprema, montaža i demontaža radne skele. Obračun po m2 | m2 | 72 | 0 | 0
6.5. | Nabava, doprema i ugradnja kutnih lajsni dim. 30x30 i 50x50mm komplet sa završnom obradom i bojanjem temeljnom 2x i završnom lak bojom 1x. Obračun po m
- | lajsne dim.30x30mm | m | 48 | 0 | 0
- | lajsne dim.50x50mm | m | 16 | 0 | 0
6.6. | Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija x 138cm, kao VELUX GGL, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski set (kao VELUX BDX); potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na profilirani pokrov; unutarnje plisirano sjenilo sive boje, za zasjenjenje prostora, s bočnim aluminijskim vodilicama, kao VELUX RFL. Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. Obračun po komadu. | kom | 7 | 0 | 0
6.0. | Stolarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 7.KERAMIČKI RADOVI
7.0. KERAMIČARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
7.1. | Dobava i ugradnja zidnih i podnih keramičkih pločica I klase sa ljepljenjem na podnu i zidnu konstrukciju uključivo fugiranje spojnica, te sokl 10 cm, uključivo sve potrebne aluminijske lajsne. Vrijednost pločica do 20 € bez PDV-a. Obračun po m2
- | podne keramičke pločice | m2 | 27.5 | 0 | 0
. | zidne keramičke pločice | m2 | 32 | 0 | 0
- | sokl 10 cm | m | 14 | 0 | 0
7.0. | Keramičarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 8. PARKETARSKI RADOVI
8.0. PARKETARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
8.1. | Nabava, doprema i ugradnja laminata klase 33 debljine 10 komplet sa podložnim filcem. Obračun po m2 | m2 | 75.6 | 0 | 0
8.2. | Dobava i ugradnja kutnih lajsni dim.2/6cm od punog drva komplet sa bojanjem lazurnom bojom 2x u tonalitetu kao laminat Obračun po m | m | 58.4 | 0 | 0
8.0. | Parketarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 9.LIMARSKI RADOVI
10.0. LIMARSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
10.1. | Nabava, doprema i ugradnja pokrova od trapeznog pocinčanog čeličnog lima T 40 u boji debljine 0,5 mm, otporan na UV zračenja, sa visokom otpornošću na koroziju - primarni zaštitni premaz cinka 275g/m2 te završni sloj obojane strane od poliestera 0,25 um, po odabiru Investitora. Komplet sa spojnim i pričvsnim materijalom. Lim se ugrađuje na dijelovima krova gdje se ugrađuju krovni prozori. Obračun po m2 | m2 | 6 | 0 | 0
10.2. | Dobava i ugradnja limene prozorske klupčice od pocinčanog lima u boji š=22cm . Obračun po m | m | 2.2 | 0 | 0
10.3. | Dobava i ugradnja snjegobrana od čeličnog lima u boji d=1,0 mm, 25 um, 275g/m2 cinka, komplet sa svim spojnim i pričvrnim materijalom. Snjegobrani se izvode naizmjeničnom cik cak izvedbom. Pojedinačna dužina snjegobrana iznosi 1,0 m. Obračun po m | m | 12 | 0 | 0
10.0. | Limarski radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 10.LIČILAČKI RADOVI
9.0. LIČILAČKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
9.1. | Bojanje drvenih djelova drvenog opšava lazurnom bojom 2x temeljna i 1x završna sa prethodnom impregnacijom. Obračun po m2 | m2 | 32 | 0 | 0
9.2. | Bojanje fasadne lamperije lazurnom lak bojom 1x sa predhodnim premazivanjem lazurnom temeljnom bojom 2x. Obračun po m2. | m2 | 18 | 0 | 0
9.3. | Ličenje unutarnjih zidova disperzivnom perivom bojom 2x sa prethodnim nanašanjem sloja univerzalnog grunda. Obračun po m2 | m2 | 246 | 0 | 0
9.0. | Ličilački radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 11.INST.RAD.VOD.I KANAL.
11.0. INSTALATERSKI RADOVI VODE, ODVODA I GRIJANJA
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
11.1. | Izrada nove vodovodne instalacije od PPR cijevi komplet sa svim koljenima, fitinzima, brtvama, spojnim i pričvrsnim materijalom. Izvodi se nova instalacija sanitarnog čvora i kuhinje komplet sa šlicanjem zidova i odvozom materijala na gradilišnu deponiju. Nova instalacija se spaja na novi glavni vod. Izvode se jedan sanitarni čvor. Sanitarni čvor sastoji se od zahodske školjke, tuš kade, umivaonika, jednim (1) niskomontažnim vodokotlićem te priključkom za perilicu. Kuhinjski prostor sadržavati će kuhinjski dvodjelni sudoperom i perilicu. Obračun po kompletu | kompl | 1 | 0 | 0
11.2. | Izrada nove odvodne instalacije od PVC cijevi promjera 110 mm i 50 mm komplet sa svim koljenima, fitinzima, brtvama, spojnim i pričvrsnim materijalom, ovjesima itd.Izvodi se nova odvodna instalacija sanitarnog čvora kompleta sa šlicanjem zidova i odvozom materijala na gradilišnu deponiju. Nova instalacija izvodi se montažom glavnog voda odvodnje pvc cijevima 110mm koji se spaja na odvodni kontrolni šaht na vanjskom prostoru unutar prostora tvrgovine "Krk" građevine. Raovi se izvode izban radnog vremena trgovine.Izvodi se priključak zahodske školjke, perilice, umivaonika, tuš kade te kuhinjske perilice i sudopera. Obračun po kompletu | kompl | 1 | 0 | 0
- | glavni vod 1 cola alkaten | m | 14 | 0 | 0
- | glavni vod pvc 110mm | m | 6 | 0 | 0
11.3. | Nabava, doprema i ugradnja razvoda centralnog grijanja na stropnu ploču od pex cijevi. Cijevi se razvode za centralno grijanje od zidnog razdjelnika do radijatorskih tijela. Površina stana 103,12 m2, a ovom stavkom predviđaju se samo pripremni instalaterski radovi sa ugradnjom cijevi ispod podnog estriha uključivo sav spojni i pričvrsni materijal te ugradnja zidnog razdjelnika sa poklopcem. Stavka ne predviđa nikakva spajanja, instaliranja - sami pripremni radovi. Snaga sobne peći za radijatorsko grijanje na pelete iznosi 16 kW.(priprema za centralno grijanje) Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
11.0. | Instalaterski radovi vode, odvoda i grijanja ukupno: |  |  |  | 0

## 12.SANITAR. I UREĐAJI
12.0. SANITARIJE I UREĐAJI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
12.1. | Dobava i ugradnja sanitarnih uređaja komplet sa spojnim i pričvrsnim materijalom. Sanitarni uređaji srednje kvalitete
- | zahodska školjka s samospuštajućom daskom | kom | 1 | 0 | 0
- | vodokotlić GEBERIT ugradbeni komplet | kom | 1 | 0 | 0
- | mješalica sa gibljivim crijevom i tušem | kom | 1 | 0 | 0
- | zidni ormarić sa ogledalom i rasvjetom led svjetlom, sa jednim nasadnim umivaonikom i donjim ormarićem širine 85, visina 190, dubine 50cm, MDF materijal | kom | 1 | 0 | 0
- | jednoručna mješalica T+H | kom | 2 | 0 | 0
- | kromirani držač ručnika | kom | 1 | 0 | 0
- | kromirani držač rolo papira | kom | 1 | 0 | 0
- | ugradbena kada sa kaljenim staklom i postoljem dim.100x80cm. | kom | 1 | 0 | 0
12.0. | Sanitarije i uređaji ukupno: XII UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI stan B)
1.0. | RAZGRAĐIVANJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3.0. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4.0. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5.0. | GISPKARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
6.0. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7.0. | KERAMIČKI RADOVI |  |  |  | 0
8.0. | PARKETARSKI RADOVI |  |  |  | 0
9.0. | LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
10.0. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
11.0. | INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
12.0 | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## TROŠK. B) ELEKTROINS.STANA B)
R.b. | B) ELEKTROINSTALACIJE STANA | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena euro | Ukupna cijena euro
A | RAZDJELNICI
A.1. | Razdjelnik stana B (R-B) - dobava, ugradnja i spajanje:
- | Uzidni razdjelnik za šuplji zid, dvodjelni - s energetskim i media dijelom. Energetski dio 3-redni (36+6 modula), media dio s montažnom pločom. Ormar mora biti opremljen metalnim vratima i okvirom, bijele boje, s pripadnom uzidnom kadom za ugradnju u puni zid, opremljen izoliranim N/PE sabirnicama, vanjskih dimenzija: 392x592x94mm (ŠxVxD). U media dio se ugrađuje komunikacijska i antenska oprema. U energetski dio se ugrađuje sljedeća oprema: | kom | 1
- | ograničavalo strujnog opterećenje (OSO - limitator), 1P, 25A (ugrađuje HEP) | kom | 1
- | Teretna sklopka, 1P, 63 A, | kom | 1
- | odvodnik prenapona, 2P, tip 2, 280 V, 20 kA, | kom | 1
- | zaštitni uređaj diferencijalne struje, 1P+N, 40 A, 30 mA, tip AC, 10 kA, | kom | 3
- | zaštitni prekidač, 1P, 20 A, B karakteristika, 10kA, | kom | 1
- | zaštitni prekidač, 1P, 16 A, B karakteristika, 10kA, | kom | 10
- | zaštitni prekidač, 1P, 10 A, C karakteristika, 10kA, | kom | 4
- | transformator za zvono, 230VDC/4-8-12VAC. | kom | 1
- | ostali sitni nespecificirani materijal i rad. | kpl | 1
| R-B ukupno: | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO RAZDJELNICI: | 0
B | INSTALACIJA SNAGE I RASVJETE
STAN B
Dobava, polaganje i spajanje sljedećih plastičnih samogasivih savitljivih cijevi i kanala; samogasivi, komplet s razvodnim kutijama, fazonskim kutnim komadima, obujnicama, uvodnicama, spojnicama:
B.1. | CSS 40/33 mm - PMO → R-B, - zaštita dovodnog kabela, - polaganje u zid. | m | 25 | 0 | 0
B.2. | CSS 25/20 mm - zaštita kabela snage i rasvjete. - polaganje u zid. | m | 300 | 0 | 0
B.3. | CSS 20/16 mm - zaštita kabela rasvjete. - polaganje u zid. | m | 150 | 0 | 0
Dobava, polaganje (u specificiranu cijev, u zid) i spajanje sljedećih kabela (u obračun po metru uračunati eventualne razvodne kutije, konektore i spojnice):
B.4. | FG16OR16 3G16 mm2 - PMO → R-B, - polaganje cijev u Ø40mm zidu. | m | 28 | 0 | 0
B.5. | H07V-K 16 mm2. - uzemljivač → R-B. - polaganje cijev u Ø25mm zidu. | m | 28 | 0 | 0
B.6. | NYM-J 3x4 mm2 - strujni krug el. ploče za kuhanje, - polaganje u cijev Ø25mm u zidu. | m | 15 | 0 | 0
B.7. | NYM-J 3x2,5 mm2 - strujni krugovi snage, - polaganje u cijev Ø25mm u zidu. | m | 260 | 0 | 0
B.8. | NYM-J 5x1,5 mm2 - strujni krugovi rasvjete, - polaganje u cijev Ø25mm u zidu. | m | 100 | 0 | 0
B.9. | NYM-J 3x1,5 mm2 - strujni krugovi rasvjete i pumpe grijanja, - polaganje u cijev Ø20mm u zidu. | m | 180 | 0 | 0
Dobava, ugradnja i spajanje grupa priključnica/sklopki modularne izvedbe za podžbuknu montažu, komplet s instalacijskom kutijom, nosačem, ukrasnom maskom i ostalim spojnim priborom. Priključnice/sklopke su grupirane na sljedeći način:
B.10. | 3 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (priključnica 2P (euro), 230 V, 16 A, 1M), - priključno mjesto iza TV-a u dnevnom boravku. | kom | 1 | 0 | 0
B.11. | 2 x (priključnica RJ45, cat.6, U/UTP, 1M), 1 x (priključnica antenska, TV, 1M), - priključno mjesto iza TV-a u dnevnom boravku. | kom | 1 | 0 | 0
B.12. | 2 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (slijepi modul, 1M), 1 x (priključnica RJ45, cat.6, U/UTP, 1M), 1 x (priključnica antenska, TV, 1M), - priključno mjesto iza TV-a u sobi. | kom | 1 | 0 | 0
B.13. | 3 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (priključnica RJ45, cat.6, U/UTP, 1M), - priključno mjesto kod radnog stola u sobi. | kom | 1 | 0 | 0
B.14. | 2 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (priključnica 2P (euro), 230 V, 16 A, 1M), 1 x (izmjenična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), 1 x (obična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), - priključno/upravljačko mjesto iznad radne ploče. | kom | 1 | 0 | 0
B.15. | 3 x (izmjenična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), 1 x (obična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), - upravljačko mjesto uz ulaz i dnevni dio. | kom | 1 | 0 | 0
B.16. | 1 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (priključnica 2P (euro), 230 V, 16 A, 1M), 1 x (križna sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), - priključno/upravljačko mjesto uz krevet. | kom | 2 | 0 | 0
B.17. | 1 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (priključnica 2P (euro), 230 V, 16 A, 1M), 1 x (izmjenična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), - priključno/upravljačko mjesto uz krevet. | kom | 2 | 0 | 0
B.18. | 2 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M). | kom | 2 | 0 | 0
B.19. | 1 x (priključnica 2P+PE s poklopcem, 230 V, 16 A, 2M), 1 x (obična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M). - priključno/upravljačko uz umivaonik | kom | 1 | 0 | 0
B.20. | 1 x (izmjenična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M), 1 x (obična sklopka s lampicom 1P, 230 V, 10 A, 1M). | kom | 1 | 0 | 0
B.21. | 1 x (priključnica 2P+PE s poklopcem, 230 V, 16 A, 2M). | kom | 1 | 0 | 0
B.22. | 1 x (priključnica 2P+PE, 230 V, 16 A, 2M). | kom | 13 | 0 | 0
B.23. | 1 x (izmjenična sklopka 1P, 230 V, 10 A, 1M). | kom | 6 | 0 | 0
B.24. | 1 x (tipkalo za zvono, 230 V, 10 A, 1M). | kom | 1 | 0 | 0
B.25. | Dobava, ugradnja i spajanje elektročnog zvona (ugradnja iznad ulaznih vrata u stan). | kom | 1 | 0 | 0
B.26. | Dobava ugradnja i spajanje kutije za fiksni spoj, 3P+N+PE, 400 V, 16 A. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO INSTALACIJA SNAGE I RASVJETE: | 0
C | INSTALACIJA SLABE STRUJE
STAN B
Dobava, polaganje (u specificiranu cijev, u zid, na kabelske staze, u spušteni strop) i spajanje sljedećih kabela (u obračun po metru uračunati eventualne razvodne kutije, konektore i spojnice):
C.1. | Ethernet kabel, U/UTP, 4x2x24 AWG, cat.6, - R-B → komunikacijske priključnice. | m | 80 | 0 | 0
C.2. | Koaksijalni kabel, 75Ω, - R-B → antenske priključnice. | m | 30 | 0 | 0
Dobava, polaganje i spajanje sljedećih plastičnih samogasivih savitljivih cijevi i kanala; samogasivi, komplet s razvodnim kutijama, fazonskim kutnim komadima, obujnicama, uvodnicama, spojnicama:
C.3. | CSS 20/16 mm - R-B → priključnice slabe struje, - zaštita kabela slabe struje, - polaganje u zid. | m | 100 | 0 | 0
C.4. | Dobava, ugradnja i spajanje antenskog razdjelnika 1/3, jedan ulaz - tri izlaza, 5-1000 MHz, 75Ω. - ugradnja u KO. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO INSTALACIJA SLABE STRUJE: | 0
E | ISPITIVANJA I MJERENJA
D.1. | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva i izdavanje atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
D.2. | Funkcionalno ispitivanje izvedene instalacije i ugrađene opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO ISPITIVANJA I MJERENJA: | 0
B) REKAPITULACIJA stana - Nova varoš 3, Mrkopalj
A | RAZDJELNICI |  | 0
B | INSTALACIJA SNAGE I RASVJETE |  | 0
C | INSTALACIJA SLABE STRUJE |  | 0
D | ISPITIVANJA I MJERENJA |  | 0
| B) UKUPNO: |  | 0
Ponuditelj