## Goranska kuća V faza
Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB48574138806
Građevina: | GORANSKA KUĆA
| V faza - | PARKIRALIŠTE,OBORINSKA ODVODNJA I OKOLIŠ-
Lokacija: | k.č. 1155/42 k.o. Sunger
T R O Š K O V N I K
Dom konzalting d.o.o.
Vrbovsko
ovl.ing.Milivoj Štajduhar ing.građ.
svibanj 2026.

## Rekapitulacija
GRAĐEVINSKI RADOVI
Goranska kuća V faza
| REKAPITULACIJA | Euro
1.0 | ZEMLJANI RADOVI | 0
2.0. | BETONSKI RADOVI | 0
3.0. | ASFALTERSKI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| A) Goranska kuća V faza Ukupno | 0
cijene bez PDV-a
Ovlašteni inženjer
Milivoj Štajduhar ing.građ.
Vrbovsko, svibanj 2026.

## 1. Zemljani radovi
1.0. Zemljani radovi
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena € | Ukupna cijena €
|  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
1.1. | Strojni iskop u tlu C ktg sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju udaljenu do 5,0 km. Dubina iskopa 40 cm, uključivo niveliranje planuma u jednostrešnom padu. Iskop se vrši na mjestima lošeg temeljnog tla. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 160 | 0 | 0
1.2. | Nabava, doprema i ugradnja nasipnog materijala tampona granulacije 0-63 mm u sloju debljine 30 cm i 0-31,5mm debljine 10cm u zbijenom stanju. Stavka uključuje pripremu tamponske površine do asfaltiranja (šlemanje) Obračun po m3 u zbijenom stanju
- | tampon 0-31,5mm | m3 | 40 | 0 | 0
- | tampon 0-63mm | m3 | 120 | 0 | 0
1.3. | Strojno ručni iskop u tlu C ktg za postavljanje cestovnih rubnjaka dimenzija 15/25 cm uključivo utovar i odvoz na trajnu deponiju.Obračun po m | m | 78 | 0 | 0
1.4. | Strojni iskop upojnog bunara dim.2,0x2,0x4,5m s utovarom i odvozom iskopanog matarijala na deponiju udaljenu do 5km s dopremom i ugradnjom filterskih slojeva upojnog bunara granulacije kamena 200-400mm, 30-60mm kompletno s dobavom i ugradnjom geotekstila 300g. Dimenzija upojnog bunara 200x200x450cm. Obračun po m3
- | debljina 200-400mm h=3,5m | m3 | 16 | 0 | 0
- | debljina 30-60mm h=0,50m | m3 | 6 | 0 | 0
- | geotekstil 150g | m2 | 42 | 0 | 0
1.5. | Izrezivanje asfaltne površine na spoju sa starom asfaltnom površinom uključivo premazivanje spojeva bitumenom. Obračun po m | m | 14 | 0 | 0
1.6. | Strojni iskop drenažnog rova širine 80cm dubine 2,5m s niveliranjem dna rova po smjeru i visini s utovarom i odvozom iskopanog materijala na općinsku deponiju u industrijskoj zoni Mrkopalj. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala granulacije 16/32mm u debljini sloja 30cm iznad tjemena drenažne cijevi te miješanog kamenog materijala granulacije 0-63mm čitavom visinom sloja s nabijanjem. Između dva sloja postavlja se geotektil 300g koji odvaja sistem drenaže od zemlje. Obračun po m3 i m2
a | iskop i odvoz materijala C ktg u zbijenom stanju | m3 | 250 | 0 | 0
b | kameni materijal 16/32mm | m3 | 42 | 0 | 0
c | kameni materijal 0-63mm | m3 | 208 | 0 | 0
d | geotekstil 150g | m2 | 360 | 0 | 0
1.7. | Ugradnja zemlje I klase iza rubnjaka parkirališne površine u sloju debljine do 20cm s niveliranjem po vidine. Obračun po m3 | m3 | 18 | 0 | 0
1.8. | Strojni iskop za reviziona i kontrolna okna te slivnika s utovarom i odvozom iskopanog materijala na trajnu deponiju. Obračun po m3 | m3 | 12 | 0 | 0
1.9. | Dobava i ugradnja instalacionih rebrastih cijevi promjera 50mm komplet s slojem pijeska 0-4mm ispod i iznad cijevi uključivo traka uzemljenja FeZn 40x3mm.Instalacija se izvodi kao priprema za vanjsku rasvjetu i napajanje potopne pumpe u kontrolno okno. Obračun po m | m | 120 | 0 | 0
1.10. | Geodetski radovi na snimku postojećeg stanja građevinske parcele, uključivo iskolčenje međnih linija s geodetskim praćenjem za vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu | komplet | 1 | 0 | 0
1.11. | Nabava, doprema i ugradnja odvodnih pvc ukc cijevi promjera DN110 i DN 160 te drenažnih RDC cijevi DN 125mm za odvodnju površinskih i krovnih voda komplet sa svim spojnim i privrsnim materijalom, uključivo pripasavanja na okna. Obračun po m
a) | cijev DN110mm | m | 32 | 0 | 0
b) | cijev DN 160mm | m | 12 | 0 | 0
c) | drenažna cijev RDC 125mm | m | 110 | 0 | 0
1.0 | Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 2. Betonski radovi
2.0. BETONSKI I AB RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena € | Ukupna cijena €
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
2.1. | Betoniranje stijenki d=20cm i ploče d=12cm upojnog bunara betonom kvalitete C 25/30, uključivo svu potebnu oplatu i armaturu Q 257 u dvije zone te poklopac lj. željezni 5 t. Dimenzije okna 3x3m,, temelji 40x60cm (armatura RA 4x12mm, vilice 8/30cm. Obračun po m3, m2, kg i kom Obračun po m2
a | beton | m3 | 6.5 | 0 | 0
b | oplata | m2 | 29 | 0 | 0
c | armatura | kg | 188 | 0 | 0
d | ljevano željezni poklopac 5t | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dim.15/25/100 cm i 10/20cm u sloj mršavog betona komplet sa fugiranjem spojnica cementnim mortom 1:2.. Obračun po m
- | rubnjak 15/25/100cm | m | 78 | 0 | 0
- | rubnjak10/20/75cm | m | 14 | 0 | 0
2.3. | Betoniranje kontrolnog okna dim. svjetlog otvora 100x100, stijenke 20cm, uključivo ugradnja penjalica o nehrđajućeg čelika, uključivo oplata i armatura Q 335 u jednoj zoni, 5 t ljevano željezni poklopac Dubina okna je 4m s taložnicom od 50cm. Stavka podrazumijeva pripasavanje dovodnih cievi promjera 125mm. U kontrolnom oknu pripremiti pripremu za ugradnju potopne pumpe(neće se sada ugrađivati).Obračun po komadu | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Betoniranje revizionih okana drenaže od rebrastih cijevi unutranjeg ID promjera 400mm ,dubine 3m, Cijevi se ubetoniraju d=15cm s izradom oplate i armatura Q 188 u jednoj zoni, s ugradnjom 5 t ljevano željezni poklopac Dubina okna je 4m s taložnicom od 50cm. Stavka podrazumijeva pripasavanje dovodnih drenažnih cijevi promjera 125mm.Dva reviziona okna ujedno će biti slivnici s ljevano željeznom rešetkom 40t, jer se nalaze na asfaltiranoj površini. Na tim slivnicima izvesti će se prsten ab ploče na koji će se ugraditi rešetka. Obračun po komadu
a | slivnik 40t s lj.željeznom rešetkom | kom | 2 | 0 | 0
b | slivnik 5t | kom | 2 | 0 | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja ljevano željezne rešetke za odvodnju površinskih voda na spoju s županijskom cestom 40t, konstrukcija rešetke od arm. Betona ili gotovih prefabriciranih elemenata (Aco elementi ili slične kvalitete) .Obračun po m uključivo svi potrebni iskopi | m | 6 | 0 | 0
2.0. | Betonski i ab radovi ukupno: |  |  |  | 0

## 3. Asfalterski radovi
3.0. | ASFALTERSKI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena € | Ukupna cijena €
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
3.1. | Asfaltiranje habajućeg sloja asfalta AC 16 surf bit 50/70 AG 4 M4 d=6,0 cm. Rad obuhvaća nabavu materijala, prijevoz mješavine, prijevoz do mjesta ugradbe, ugradnju i uvaljivanje do potrebne zbijenosti te opremu isve ostalo potrebno za izvođenje radova. Stavka podrazumijeva premazivanje spojeva novog i starog asfalta bitumenskom emulzijom te svo potrebno premazivanje emulzijom. Obračun po m2 | m2 | 450 | 0 | 0
3.2. | Iscrtavanje parkirališnih mjesta bijelom vodootpornom bojom komplet s likovnom horizontalnom signalizacijom na asfaltnoj podlozi te dobava i postava cestovnog znaka uključivo zemljani radovi.Obračun po m2 i kom
a) | puna linija bijele boje | m | 72 | 0 | 0
b) | invalidsko mjesto žute boje | kom | 1 | 0 | 0
c) | zaustavna puna linija 40cm | m | 5 | 0 | 0
d) | cestovni znak stop komplet | kom | 1 | 0 | 0
3. | Asfalterski radovi ukupno: |  |  |  | 0